| План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы (услуги) | Описание содержания работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Результат выполнения |
| Содержание общего имущества (1,7 руб./м.кв.*) |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; конструктивных элементов здания (кровли, фасада, МОП) | 2 раза в год (апрель-май-октябрь-ноябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленых нарушений |
| 2 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов здания (кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз в год (май-сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизия и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопровода водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, плано-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |
| 3 | Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 4 | Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | постоянно |  |
|  |  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | в течение года | Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) – 5,6 руб/м.кв. |  |  |  |  |
| 5 | водоснабжения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** | ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику и ЕРЦ для расчета, поддержание работоспособности |
| 6 | водоотведения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7 | газоснабжение ** | Обслуживание внутридомового газового оборудования | постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8 | теплоснабжения | Ремонт или частичная замена сетей | по потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  |  | Обслуживание УКУТ, снятие показаний ** | ежемесячно | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам и ЕРЦ |
| 9 | электроснабжения | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнический испытаний |
|  |  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний ** | ежемесячно | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику и ЕРЦ для расчета, поддержание работоспособности |
|  |  | Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз в квартал | Устранение неисправности в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10 | лифтовое оборудование ** | Ремонт и обслуживание оборудования | по потребности | Бесперебойное работа лифтового оборудования |
|  |  | Обеспечение диспетчерской связи | постоянно | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) (5,0 руб./м.кв.*) |  |  |  |  |
| 11 | ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | по потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 12 | ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | по потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 13 | ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по воостановлению окрасочного слоя стен и потолков | по потребности |  |
| Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание (4,4 руб./м.кв.*) |  |  |  |  |
| 14 | уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы | ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| 15 | комплексная уборка контейнерой площадки | Вывоз КГМ, ТБО, уборка контейнерной площадки | ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки |
| 16 | Уборка мест общего пользования | Генеральная уборка | 1 раз в год | Мытье стен, окон, дверей, полов |
|  |  | Влажная уборка | 2 раз в месяц | Обеспечение санитарно-эпидемиологическое состояния лестничных клеток, лифтовых кабин |
|  |  | Подметание |  | Обеспечение Санитарного состояния лестничных площадок, лифтовых кабин |
|  |  | в 5-этажных домах, в домах с этажностью менее 5-ти этажей | 1 раз в неделю |  |
|  |  | в домах с этажностью более 5-ти этажей | ежедневно |  |
| 17 | внешнее благоустройство | Санитарная обрезка деревьев | по решению собрания собственников при согласовании отдела благоустройства администрации города; аварийные ситуации - незамедлительно |  |
|  |  | Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома |  |
|  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия |  |  |
|  |  | Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров | по потребности |  |
| Капитальный ремонт: 5,3 руб./м.кв., в том числе: |  |  |  |  |
| инженерных сетей |  |  |  |  |
| 18 | водоснабжения | Замена магистралей, стояков инженерных сетей, замена запорной арматуры | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома | Восстановление (модернизация) характеристик инженерных сетей |
| 19 | водоотведения |  |  |  |
| 20 | теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | электроснабжения | Модернизация электрооборудования, электрощитовых |  |  |
| конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 22 | ремонт кровли | Замена кровельного покрытия | по решению собрания собственников с учетом финансового состояния лицевого счета дома | Восстановление (модернизация) характеристик конструктивного элемента |
| 23 | замена лифтового оборудования ** | Демонтаж, монтаж |  |  |
| 24 | ремонт фасада | Утепление фасада (межпанельных швов), восстановление отмостки, цоколя |  |  |
| Примечание: * - допускается изменение стоимости в виде уменьшения стоимости одного вида работ в пользу увеличения другого, в зависимости от необходимости и (или) наличия аварийной ситуации. ** - работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД. |  |  |  |  |